## 表
様式第１号（第２関係）
浄 化 槽 票
設置者 | 郵便番号：
住所：
| 氏名： |  | （TEL： ）
設置場所 | 郵便番号： |  | □ 地番（住所未定）
住所：
| 建築物の名称： |  | （TEL： ）
浄化槽管理者 | (建築物の用途が住宅の場合のみ記載)
□ 設置者(大家)管理 ・ □ 入居者管理 ・ □ 未定
浄化槽処理促進区域の内外 (公共浄化槽制度使用の有無) | □ 内 ( □ 有 ・ □ 無 ) ・ □ 外
建築基準法に基づく 浄化槽の種類 | □ 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
|  | 昭和55年建設省告示第1292号 | 第 号
□ 国土交通大臣の認定を受けたもの（大臣認定）
メーカー名 |  | 機種名（型式）
処理方式
対象人員・処理能力 | 人槽 | ・ 日平均汚水量 | ㎥/日
放流水質 | BOD除去率 | ％以上 ・全窒素濃度 | mg/L以下
| BOD 濃度 | mg/L以下・全燐濃度 | mg/L以下
放流方法 | □ 自然流下 |  | □ ポンプアップ （ 台 ）
放流先
建築物の用途 | （人員算定基準※: ）
延べ床面積 | ㎡ | 算定人員 | 人
使用人口（昼間人口） | 人 | 常住人口（夜間人口） | 人
便器数 | 個 | （うち小便器 個)
確認申請年月日 | 年 月 日 | （確認申請の場合のみ記載）
設置（着工）予定年月日 | 年 月 日 | 使用開始予定年月日 | 年 月 日
工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称 |  | （TEL： | ）
登録番号：
付近見取り図 | 添付のとおり（設置位置、放流経路、放流先を明示すること）
単位装置の概要（名称、容量等）及び処理工程図 | 型式適合認定書別添仕様書及び図面等を添付 （浄化槽法第13条第１項又は第２項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあっては、設計計算書、仕様書、処理工程図、構造平面図及び構造断面図）
その他特記すべき事項 | （原水ポンプ、中継ポンプ等付属装置を設置する場合は、その容量及び能力を記載すること。また、台所、浴室を複数設置する場合、２世帯住宅の場合はその旨記載すること。）
※ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）における類似用途別番号と建築用途区分を記入（例：２－ロ）

## 裏
様式第１号（第２関係）
［保健所記載欄］
届出（協議）年月日 | 年 月 日 |  | 浄化槽ID
確認届出区分 | 確認申請 ・ 届出 ・ 協議 ・ 無届
維持管理者
技術管理者 |  |  |  | （501人槽以上の場合）
保守点検業者
清掃業者
届出指導履歴
届出年月日 | 届出区分 | 指導年月日 | 指導内容
備 考

## 記載例
様式第１号（第２関係）
浄 化 槽 票
設置者 | 郵便番号：020-0000
住所：○○市○○10-1
| 氏名：○○ ○○ |  | （TEL：019-000-000 ）
設置場所 | 郵便番号：020-0000 |  | ☑ 地番（住所未定）
住所：○○市○○20-1
| 建築物の名称：コーポA（借家） |  | （TEL：019-000-000）
浄化槽管理者 | (建築物の用途が住宅の場合のみ記載)
☑ 設置者(大家)管理 ・ □ 入居者管理 ・ □ 未定
浄化槽処理促進区域の内外 (公共浄化槽制度使用の有無) | □ 内 ( □ 有 ・ □ 無 ) ・ ☑ 外
建築基準法に基づく 浄化槽の種類 | □ 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
|  | 昭和55年建設省告示第1292号 | 第 号
☑ 国土交通大臣の認定を受けたもの（大臣認定）
メーカー名 | 〇〇クリーン | 機種名（型式） | AAB
処理方式 | 接触ろ床方式
対象人員・処理能力 | 5 人槽 | ・ 日平均汚水量 | １ ㎥/日
放流水質 | BOD除去率 90 | ％以上 ・全窒素濃度 | 20 mg/L以下
| BOD 濃度 20 | mg/L以下・全燐濃度 | mg/L以下
放流方法 | ☑ 自然流下 |  | □ ポンプアップ （ 台 ）
放流先 | 市道○○線 道路側溝
建築物の用途 | 共同住宅 |  | （人員算定基準※: ２-イ ）
延べ床面積 | 120 ㎡ | 算定人員 | ５ 人
使用人口（昼間人口） | ２ 人 | 常住人口（夜間人口） | ３ 人
便器数 | ２ 個 | （うち小便器 ０ 個)
確認申請年月日 | 令和○年○月○日 | （確認申請の場合のみ記載）
設置（着工）予定年月日 | 令和○年○月○日 | 使用開始予定年月日 | 令和○年○月○日
工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称 | ○○工務店 | （TEL： | 0000-00-0000）
|  | 登録番号： | 0000-0000
付近見取り図 | 添付のとおり（設置位置、放流経路、放流先を明示すること）
単位装置の概要（名称、容量等）及び処理工程図 | 型式適合認定書別添仕様書及び図面等を添付 （浄化槽法第13条第１項又は第２項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあっては、設計計算書、仕様書、処理工程図、構造平面図及び構造断面図）
その他特記すべき事項 | （原水ポンプ、中継ポンプ等付属装置を設置する場合は、その容量及び能力を記載すること。また、台所、浴室を複数設置する場合、２世帯住宅の場合はその旨記載すること。） 汚水中継ポンプ槽 0.57㎥ ポンプ２台 150ｗ/台
※ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）における類似用途別番号と建築用途区分を記入（例：２－ロ）
設置者が法人の場合は名称及び代表者の氏名を記載ください。
住所が未定で地番表記の場合は☑を入れてください。